Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:..........................................................................................................

...........................................................................................................

Numer REGON		…...........................................

Nr NIP				…...........................................

Numer faksu			…...........................................

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, któremu Zamawiajacy nadał numer GP/38/2012 na wykonanie budowy infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalna z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków niniejszym oferujemy wykonanie kompleksowe zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

za kwotę netto .................................zł ( słownie: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ...%, co stanowi kwotę  ..................... zł (słownie:.....................)

kwota    (cena)  brutto …....................... zł (słownie:............................................................................................................................................................................................................................................................................................).

Jednocześnie oświadczam, że:

- ubezpieczę budowę na kwotę zamówienia w terminie do dnia zawarcia umowy

- udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ........................... miesięcy.

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia ................................

Termin przekazania obiektu do użytkowania ustalam na dzień ...................................

Warunki płatności .........................................................................................................

Niżej wymieniony zakres prac zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców: ….......................................................................................................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności …....................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złącznikami do niej, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

....................................., w formie: ...........................................

4. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:………………………..…. , oryginał gwarancji lub poręczenia należy przesłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na  adres  ........................................................  lub zostanie odebrany osobiście przez Wykonawcę.

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne warunki umowy  zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

Zestawienie do wyliczenia ceny zamówienia określa poniższa tabela uwzględnijąca poszczególneelementy robót budowlanych

| Lp. | Wyszczególnienie elementów składowych zamówienia | Wartość elementu netto /zł/ | Wartość elementu brutto /zł/ | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Roboty przygotowawcze placu budowy |  |  |  |
| II | Roboty budowlane obiektu razem, w tym: Razem stan zerowy Razem stan surowy Razem stan wykończeniowy Razem wykończenie zewnętrzne Razem roboty instalacyjne wewnętrzne (bez technologii) |  |  |  |
| III | Uzbrojenie terenu razem, w tym: Przyłącze – linia ŚN Przyłącze wodociągowej Przyłącze kan. sanitarnej |  |  |  |
| IV | Urządzenie terenu |  |  |  |
| V | Budowa sieci cieplnej razem, w tym: 1.Roboty ziemne 2.Sieć cieplna z rur 250/400, 200/315, 150/250 3.Roboty związane z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni dróg |  |  |  |
| VI | Budowa wodociągu wody termalnej |  |  |  |
| VII | Przyłącza do obiektów użyteczności publicznej 1. do obiektów Gminy 332 mb 2. do obiektów Powiatu 140 mb 3. do obiektu szpitala 60 mb |  |  |  |
| VIII | Wymienniki w węzłach użyteczności publicznej 1. w budynkach Gminy 2. w budynkach Powiatu 3. w budynku szpitala |  |  |  |
| IX | Armatura technologiczna i układ stabilizacji w kotłowni Zielona |  |  |  |
| X | Inne elementy zamówienia 1. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 2. Włączenie do sieci wodoc. i kanaliz. i energetycznej 3. Próby i badania 4. Rozruch technologiczny 5. Ogrodzenie działki docelowe |  |  |  |
| XI | Razem koszt całkowity zamówienia netto |  |  |  |
| XII | Podatek od towarów i usług VAT w tym: ...% od poz. Nr ...................... ...% od poz. Nr ...................... |  |  |  |
| XIII | Razem koszt zamówienia brutto (XI+XII) |  |  |  |

Zawartość oferty:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .......

....

Razem ponumerowanych stron: ................................................

(data i podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

- Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

- w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 	obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego do zamówienia.

........................................                                ...........................................................

(miejscowość i data)                                                        (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest :

Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu następujących obiektów i urządzeń budowlanych:

- budynek wymiennikowni ciepła, niepodpiwniczony, piętrowy o pow. zabudowy 192 m², pow. netto (suma pow. użytkowej, ruchu i technicznej) 328 m², kubaturze 1840 m³ wraz z instalacją wod-kan, c.o. i elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 872 m²,  powierzchnia chodnikowa z kostki brukowej 28 m²,

- przyłącze wodociągowe do budynku wymiennikowni o łącznej  długości 283 mb w tym: z rur PEHD PN 10 o średnicy 90 mm - 229 mb i z rur PEHD PN 10 o średnicy 40 mm – 54 mb.

- przyłącze kan. sanitarnej do budynku wymiennikowni z rur PEHD 63 PN 10 o średnicy  63 mm i długości 232 mb wraz z przepompownią ścieków typu PS-IC 2 WP.00A255.50/50 PB.P.100 – 1 kpl.

- przyłącze energetyczne do budynku wymiennikowni: słup krańcowy z głowicami kablowymi i odłączniko-uziemieniem, odcinek linii kablowej 15 kV o długości 700 mb kablem typu 3xXRUHAKXS (1x120/50 mm²), słup PS-1 i włączenie do stacji transformatorowej 15/04 kV wkomponowanej w budynek wymiennikowni.

- sieć cieplna z rur preizolowanych o średnicy 2xDN 250/400 mm, 2xDN 200/315 mm i 2xDN 150/250 mm o długości  łącznej 1520 mb

- połączenie głowicy odwiertu z wymiennikownią z rur preizolowanych ze stali nierdzewnej AISI 316, odprowadzenie schłodzonej wody rurociągiem PE 100 SDR 17 dn 200 PN 10 do istniejącego zbiornika ziemnego

- sieć wodociągowa wody termalnej do szpitala z rur PE 100 SDR 17 dn 50 mm PN 10 o długości 1000 mb

- przyłącza cieplne z rur preizolowanych do budynków użyteczności publicznej o długości 532 mb ( w tym do obiektów Gminy: 2 do obiektów sportowych i do pałacu ołącznej dług. 332 mb, do obiektów Powiatu;liceum ogólnokształcące i zespół szkół ponadgimnazjalnych o łącznej dług. 140 mb, do obiektów szpitala 60 mb)

- wymienniki ciepła w węzłach obiektów użyteczności publicznej szt. 6 (3 szt. w obiektach Gminy, 2 szt. w obiektach Powiatu, 1 szt. w obiekcie szpitala)

- armatura technologiczna i układ stabilizacji w kotłowni

- odbudowa nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach instalacyjnych przy budowie sieci cieplnej i przyłączy cieplnych na długości 1744 mb

- wyposażenie technologiczne i aparatura kontrolno-pomiarowa obiektu wymiennikowni ciepła (wymiennik ciepła o mocy 5MW szt.2, filtr z wkładem workowym szt. 2, pompa obiegowa typ NK 125-315 4-biegunowa, z silnikiem 30 kW szt. 3, przepustnice, zawory kulowe, zawory zwrotne, przepływomierze, ciepłomierze termometry, manometry, zawory bezpieczeństwa i inne wyszczególnione w dokumencie wymiennikownia PT zawartm w folderze pn. Projekt wykonawczy wymiennikownia technologia).

- rozruch technologiczny

- Ogrodzenie z siatki 1,50 na fundamencie prefabrykowanym o długości 510 mb z bramą przesuwną o szer. 4 m i jej sterowaniem .

Opis dla budynku wymiennikowni i zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy budynku wymiennikowni - 192 m²

Powierzchnia netto (suma pow. użytkow., ruchu i techn.) budynku wymiennikowni – 328 m²

Kubatura budynku wymiennikowni – 1840 m³

Ilość kondygnacji – II

Powierzchnia dla ruchu kołowego z kostki brukowej  gr. 8 cm – 872 m²

Wyjścia z budynku z kostki brukowej gr. 6 cm.- 28 m²

Budynek wymiennikowni zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej.  Fundamenty  żelbetowe. Ściany nośne  głównie pustaki ceramiczne. Ściany działowe z cegły kratówki, płyty GKF na ruszcie stalowym, płyta GKB. Schody żelbetowe. Nadproża żelbetowe monolityczne.

Okna zewnętrzne aluminiowe – szyby niskoemisyjne. Świetlik dachowy – konstrukcja ramowa stalowa szkło o podwyższonej wytrzymałości.

Drzwi zewnętrzne techniczne stalowe, termoizolacyjne z zestawami szklanymi jednokomorowymi.

Drzwi wejściowe do cz. zaplecza serwisowego – aluminiowe przeszklone.

Przeszklenie fasadowe – systemowe słupowo-ryglowe stalowe lub aluminiowe. Okna typu antisol. Szkło bezpieczne.

Drzwi wewnętrzne p.poż i drzwi do trafo – EI30

Drzwi wewnętrzne zaplecza – stalowe pełne

Drzwi wewnetrzne zaplecza - płycinowe

Posadzki:

-	    pomieszczenia  technologiczne– posadzka epoksydowa systemowa z posypką kwarcową,

      - schody, komunikacja i pomieszczenia sanitarne - gres,

      - pomieszczenia administracyjne -  gres

Stropodach płaski. Pokrycie stropodachu wg zasady stropodachu odwróconego – keramzytobeton.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z pustaków ceramicznych. Obróbki blacharskie z podwójnie powlekanej blachy stalowej.

Wykończenie ścian: tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową. W pomieszczeniach sanitarnych ściany z płytek ceramicznych do wys. 2 m. Powyżej farba lateksowa.

Elewacja – system ścian osłonowych: wszystkie systemy na ruszcie stalowym pocowanym do sciany układu konstrukcyjnego. Między rusztem materiał izolacyjny. Montaż lameli drewnianych do ściany osłonowej z łat drewnianych. Montaż lameli do systemowych kątowników stalowych nierdzewnych montowanych do elementów wsporczych rusztu.

Zakres szczegółowy – kosztorysy nakładcze załączone do specyfikacji w formire plików pdf

- elektr. Linia Śn + przyłącze

- elektr. Gniazda + oświetlenie

- roboty budowlane wymiennikownia

- instalacja c.o., cwu, wod-kan i technologiczna

- połączenie  głowic odwiertu - wymiennikownia

- przedmiar - opis do sieci cieplnej

- sieć cieplna z wodociągiem termalnym i przyłączami c.o.

- Węzeł - wymienniki – szpital

- Węzęł - wymienniki – bud 1,2 w obiekcie sportwo-basenowym i pałac

- węzeł - wymienniki – liceum ogólnokształcące

- węzeł wymienniki – zespół szkół ponadgimnazjalnych

- bez przedmiaru – ogrodzenie z siatki zgrzewanej powlekanej na prefabrykowanych ławach, brama wjazdowa przesuwana przy wjeżdzie na plac techniczny

Projekt techniczny i rysunki załączone do specyfikacji w formie plików pdf.

- Architektura budynku wymiennikowni

- Drogi

- Instalacja elektryczna w budynku wymiennikowni (w tym linia ŚN)

- Konstrukcja budynku wymiennikowni

- Projekt wykonawczy instalacji c.o. w budynku wymiennikowni

- Projekt wykonawczy instalacji cuw i wod-kan

- Projekt wykonawczy wymiennikowni – technologia i AKPiA

- Projekty przyłączy do budynków użyteczności publicznej węzły (zagospodarowanie, schemat węzła i schemat montażowy)

- Sieć cieplna z wodociągiem

- BIOZ

Tam, gdzie w projekcie technicznym lub wykonawczym albo w przedmiarze robót wskazny został przez projektanta znak towarowy i pochodzenie materiału wchodzącego w skład zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ. Wykaz zastosowanych i przyjętych do wyceny materiałów równoważnych Wykonawca winien załączyć do oferty.

Parametry techniczne urzadzeń technologicznych zawate zostały w dokumencie pn. Spec. tech. wymiennikownia instalacje.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Umowa Nr ................. (Projekt)

W dniu ............................... r. w Poddębicach pomiędzy Geotermią Poddębice Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach ul. Łódzka 17/21, NIP 828-13-14-868, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w odzi pod numerem KRS 0000146246,  reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu – mgr inż. Annę Karską,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a .................................................................................................................. ....................... , reprezentowanym przez:

..................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym w dniu ........................ r. została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn. „Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddebice GT-2 do ogrzewania budynków”, które obejmuje:

- budynek wymiennikowni ciepła, niepodpiwniczony, piętrowy o pow. zabudowy 192 m², pow. netto (suma pow. użytkowej, ruchu i technicznej) 328 m², kubaturze 1840 m³ wraz z instalacją wod-kan, c.o. i elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 872 m²,  powierzchnia chodnikowa z kostki brukowej 28 m²,

- przyłącze wodociągowe do budynku wymiennikowni o łącznej  długości 283 mb w tym: z rur PEHD PN 10 o średnicy 90 mm - 229 mb i z rur PEHD PN 10 o średnicy 40 mm – 54 mb.

- przyłącze kan. sanitarnej do budynku wymiennikowni z rur PEHD 63 PN 10 o średnicy  63 mm i długości 232 mb wraz z przepompownią ścieków typu PS-IC 2 WP.00A255.50/50 PB.P.100 – 1 kpl.

- przyłącze energetyczne do budynku wymiennikowni: słup krańcowy z głowicami kablowymi i odłączniko-uziemieniem, odcinek linii kablowej 15 kV o długości 700 mb kablem typu 3xXRUHAKXS (1x120/50 mm²), słup PS-1 i włączenie do stacji transformatorowej 15/04 kV wkomponowanej w budynek wymiennikowni.

- sieć cieplna z rur preizolowanych o średnicy 2xDN 250/400 mm, 2xDN 200/315 mm i 2xDN 150/250 mm o długości  łącznej 1520 mb

- połączenie głowicy odwiertu z wymiennikownią z rur preizolowanych ze stali nierdzewnej AISI 316, odprowadzenie schłodzonej wody rurociągiem PE 100 SDR 17 dn 200 PN 10 do istniejącego zbiornika ziemnego

- sieć wodociągowa wody termalnej do szpitala z rur PE 100 SDR 17 dn 50 mm PN 10 o długości 1000 mb

- przyłącza cieplne z rur preizolowanych do budynków użyteczności publicznej o długości 532 mb

- wymienniki ciepła w obiektach użyteczności publicznej szt. 6

- armatura technologiczna i układ stabilizacji w kotłowni

- odbudowa nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach instalacyjnych przy budowie sieci cieplnej i przyłączy cieplnych na długości 1744 mb

- wyposażenie technologiczne i aparatura kontrolno-pomiarowa obiektu wymiennikowni ciepła

- rozruch technologiczny

- ogrodzenie z siatki z barmą przesuwną i sterowaniem

- dokonanie niezbędnych odbiorów i badań,

- przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień .............................. r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ................................. r.

- Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zawartym w ofercie Wykonawcy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę do dnia .................................. r.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy przy przekazaniu terenu budowy, które odbędzie się w dniu .................................. r.

§ 5

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  .............................................

- Nadzór autorski nad realizacją zamówienia pełni ZPU PROINSTAL s.c. Michał Jasonek & Bogdan Liszka z siedzibą w Bielsku Białej.

- Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełni ..................................................

§ 6

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą .............................. zł (słownie: ...........................................................) Jest to kwota brutto, na którą składa się kwota netto .................................. zł oraz podatek VAT w kwocie ............................. zł.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie „z wolnej ręki” przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz czynników cenotwórczych.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot umowy, co stanowi kwotę ..................... zł (słownie: ............................................................) w następujących formach, według wyboru Wykonawcy (w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Jreżeli zabezpieczenie wniesiono w gwarancjach , to Wykonawca dostarcza oryginał gwarancji z terminem jej ważności od daty zawarcia umowy do terminu zakończenia predmiotu zamówienia wydłużonego o 30 dni.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia tj kwota .................... zł (słownie: ........................................... złotych) należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% tj. kwotę .......................... zł (słownie: .......................................) wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach  określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 8

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami przejściowymi, po wykonaniu określonych harmonogramem robót, ustalonych w protokóle rzeczowo-finansowym, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lecz nie więcej niż 80% wartości zamówienia.

Pozostałe 20% należnego wynagrodzenia zostanie uregulowane po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 9

Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe w terminie 14 dni od daty sporządzenia określonego w § 8 umowy protokółu odbioru technicznego i finansowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

§10

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w formie polecenia przelewu z konta Zamawiającego Nr ................................................................................................................... na konto Wykonawcy Nr ........................................................................................

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu technicznego.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Certyfikaty wraz z ich wykazem oraz dokumentów sanitarno-higienicznych i technicznych materiałów i urzadzeń wbudowanych przy realizacji zamówienia bedą stanowiły załącznik do protokółu odbioru.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na placu budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:

- zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia o zauważonych wadach.

- zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń,

- prowadzenia obsługi geodezyjnej zamówienia, w tym wytyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej  przedmiotu zamówienia,

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

- informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (lub ich części) bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy oraz zapewnienia miejsca składowania odpadów i pokrycia kosztów pobranej energii elektrycznej i wody oraz innych czynników niezbędnych do realizacji zadania,

- umieszczenia na miejscu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem budowlanym oraz zabezpieczenia terenu w czasie trwania robót,

- zapewnienia prawidłowej organizacji w czasie trwania robót oraz utrzymywania placu budowy w stanie uporządkowanym,

- pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac,

- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i pokrycia kosztów tego zajęcia oraz przywrócenia nawierzchni do stanu poprzedniego,

- dokonanie uzgodnień w zakresie zajęcia nieruchomości innych niż drogi z gestorami tych nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt,

- pokrycia kosztów odbioru i badań wymaganych  przez jednostki uczestniczące w procesie odbioru.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od huraganu,  pożaru i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty – do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę i Zamawiającego,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia,

- urządzenia i obiekty na terenie, na którym jest realizowana inwestycja.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym ofertę Wykonawcy  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie  za te elementy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, z uwzględnieniem zapewnienia zawartego w ofercie Wykonawcy jako warunki serwisu (termin przystąpienia do wykonania i usunięcia wady),

- z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości umownej zadania za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane – za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady  nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- przed  dokonaniem odbioru technicznego Wykonawca przeprowadzi wymagane szczegółowymi przepisami próby techniczne i badania na koszt własny,

- zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu, a Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i po zawiadomieniu właściwych organów przez Wykonawcę.

- Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty i przygotuje obiekty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancyjnego ustalonego w § 11 umowy oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi istotnych wad i usterek w wykonaniu robót, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane do czasu ich usunięcia, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe – nie zostanie zwrócone.

§ 16

Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ..... miesięcy licząc od daty odbioru i obejmuje całe zamówienie.

§ 17

- Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z wymienionych warunków:

    - zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiajacego ułatwią lub przyspieszą wykonanie przedmiotu umowy,

    - zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływajacych na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,

b) wystąpienia przeszkód w postaci natrafienia na znaleziska archeologiczne i konieczność wykonania ratowniczych prac archeologicznych,

c) działania siły wyższej.

3) zmiany zasad finansowania zawartej umowy z WFOŚiGW,

4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania części robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiacą równoważność zaniechanych robót.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i wymagaja pisemnego uzasadnienia Zamawiajacego.

- Za okoliczności siły wyzszej uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli były możliwe do przewidzenia – nie można im było zapobiec.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

- Wstrzymanie robót z powodu określonego w ust. 1 pkt 2 lit. A musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe dla danej pory roku i miesiaca lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy).

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści XV rozdziału kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która od umowy odstąpiła,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w punkcie 3

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                     Wykonawca

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Proponowane stanowisko | Imię i nazwisko | Doświadczenie / Realizowane inwestycje | Kwalifikacje (opis) | wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opis inwestycji (rodzaj, kubatura obiektu) | Pełniona funkcja | Okres pełnienia funkcji |  |  |

Z wykazu winno wynikać spełnienie warunków określonych w rozdz. 5  ust.1 pkt 3

powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W okresie ostatnich pięciu lat

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

| Lp. | Opis obiektu - rodzaj, kubatura | Zakres realizowanych robót budowlanych | Zamawiający (nazwa, adres, tel.) | Termin rozpoczęcia i zakończenia robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Z wykazu winno wynikać spełnienie warunków określonych w rozdz. 5 ust.1 pkt 2

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane  należycie.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić